# 采购需求

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系采购人，否则视同理解和接受，供应商对谈判文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

一、项目概况

根据安徽工业经济职业技术学院学生公寓管理维护及美观的需要，对学生公寓墙面粉刷项目的采购。

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍粉刷工程 | 1、旧（墙面，天棚）清理，严重起皮部分铲除 2、墙面腻子整体找平--裂缝处理 3、墙面打磨 4、喷刷乳胶漆二遍 5、乳胶漆推荐品牌：立邦漆 多乐士三棵树 垃圾清运，运出校园，运距自定。 6、学生公寓阳台粉刷要用外墙漆。 | ㎡ | 约40000 |

三、报价要求

本项目预算资金为 48万元（亦为项目控制价，报价≥ 48 万元属于无效报价）。

投标人勘查现场，根据招标人提供的工程量清单及清单描述要求报价，各竞价人应结合市场行情和自身能力，综合考虑各种政策调整、市场变化等所有因素，为完成采购项目的所有费用作出合理报价。谈判报价为投标总价，大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。报价包括本次谈判的施工、后续服务等全部内容及工期的人工、材料、机械等全部成本，利润，税金，运输费，损耗等所有费用。采购人将按实际工作量据实结算。

四、其他要求

投标人须按照招标人提供的工法工艺要求进行施工。