# 采购需求

# （仅供参考，以采购文件为准）

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2、成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 按以下节点支付： 1）完成施工图设计并提交合格成果后付至合同价的70 %； 2）发包人完成施工招标后7个工作日支付至合同价95 %； 3）余款待工程竣工验收合格后一次性无息付清。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后 10 天内提交设计文件至采购人确认 |

二、项目概况

1、项目设计目标

通过空间布局、文化设计与各类先进技术相结合，追求功能、技术、文化、布局等各个要素的协调平衡，使本项目“功能完备而强大、技术先进而实用、造型美观而协调”，以设计建造一座现代化图书馆为本项目主要目标。因此，设计应能彰显我校文化特色，体现“以人为本”的空间布局，突显“读者第一、服务至上”的办馆理念；设计风格简约、大气、庄重为主格调，装饰配套要突出时代要求，充分利用有限空间做到舒适轻松与大气庄重的结合；要考虑知识服务的开放性，全方位实现“藏、借、阅、检、参、研”等一体化的工作模式。

鉴于现代图书馆的功能多样化和动态性，要求图书馆内功能布局结构设计具有高度的灵活性，应充分考虑信息化时代图书馆的智能化服务业务，在布线和配电上应留有余地，以适应未来发展需要。

2、项目简介

根据安徽工业经济职业技术学院科技图书楼使用及管理需要，对学院科技图书楼进行二次装修整体设计，设计区域主要为：一楼大厅和报告厅；二楼藏阅一体书库、门厅过道及外室连廊；三楼藏阅一体书库、过道（视听体验区）和研讨室；四楼藏阅一体书库（设计为自修区和现报刊过报刊阅览室）；五楼藏阅一体书库。设计总面积约10000平方米，具体要求设计需求和要求详见设计任务书。

三、服务需求

（一）人员要求

| 岗位 | 专业及资格要求 | 人员配额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具备中级以上专业技术职称且具有 国家二级注册建筑师资质 | 1 |  |
| 设计人员 | 装饰工程设计、电气工程设计、智能化工程设计、景观或风景园林工程设计 | 各专业配备齐全，且各专业不得少于1人 |  |

注：

1、响应文件须提供设计负责人职称证书及资质证书复印件，以及供应商为其缴纳近半年内任意一个月的社保证明。除设计负责人外，响应文件中需提供的其他人员须按照磋商文件要求配置到位，否则采购人有权解除合同。

（二）设计要求

1、设计任务书

| 序号 | 类别 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一楼大厅 | 1、对一楼大厅整体进行文化、空间的合理规划设计及美化设计； 2、设置休闲休息区、自助服务区、咨询服务区等，一块约8平方电子屏安装位置及装饰，同时包含三人位咨询服务台（含一台馆员工作站和两台电脑位置）的整体设计； 注：设计包含电气、网络等综合布线系统及家具的整体规划设计 |
|  | 一楼报告厅 | 要求约340左右座；含厅内主席台和设备间，以及厅外贵宾接待室。报告厅需考虑声学和混响问题，其应配置的音响系统、灯光系统、网络等均包含在本次设计中，其中音响、灯光需注明规格、功率等参数。 |
| 2 | 二楼 | 1、对二楼需装饰区域整体进行文化、空间合理规划设计及美化设计（含天井顶面设计及东墙面主题文化背景墙设计）； 2、设置1个2人位馆员服务台（含一台馆员工作站和两台电脑位置）； 3、对南面藏阅一体书库进行整体规划设计（含300节书架设计、不少于80人阅览座席及阅览空间设计、一台自助借还机和查询机位置）； 4、对二楼外面走廊空间进行整体规划设计； 5、二楼与南面藏阅一体书库临近的天井地面空间（作书店书吧），以及过道、办公室、设备房和卫生间、干洗区顶棚不在本次设计范围内。 注：设计包含电气、网络等综合布线系统及家具的整体规划设计 |
| 3 | 三楼 | 1、对三楼需装饰区域整体进行文化、空间合理规划设计及美化设计； 2、设置1个2人位馆员服务台（含一台馆员工作站和两台电脑位置）、视听体验区、研讨区（研讨区划分为4个小空间）； 3、对南面藏阅一体书库进行整体规划设计（含300节书架设计、不少于80人阅览座席及阅览空间设计、一台自助借还机和查询机位置）； 4、对校史馆区域按照图书馆建筑设计图要求进行隔断； 5、过道（体验区除外）、办公室、设备房和卫生间、干洗区顶棚不在本次设计范围内，校史馆规划1个网络点位。 注：设计包含电气、网络等综合布线系统及家具的整体规划设计 |
| 4 | 四楼 | 1、对四楼整体进行文化、空间合理规划设计及美化设计； 2、设置1个2人位馆员服务台（两台电脑位置）； 3、对南面藏阅一体书库进行整体规划设计，设置大空间的自修区（放置不少于60张带灯和插座的4人位阅览桌）及小空间的现报过报刊阅览区（可放置60节过刊架、存放50种报纸的报纸柜和370种现刊的期刊柜，以及不少于40个座席的阅览桌椅）等，含刊架设计； 4、对含教师讲台50左右座位的电子阅览室（西边大房间）做整体设计； 5、对50左右座席的会议室（西边小房间）做整体设计； 6、对室外露台做整体设计； 7、对北边小办公室进行分割并镶嵌一组书柜（要求室内面积≤12平米）； 8、四楼过道、办公室、设备房和卫生间及干洗区顶棚不在本次设计范围内 （注：设计中需包含配套强电系统、弱电系统、家具、书架报柜等整体规划设计） |
| 5 | 五楼 | 仅对5楼藏阅一体书库作简单的规划设计； 注：仅考虑电源及信息插座布置及照明。 |
| 6 | 其他 | 1、内部电梯门套包含在本次招标设计范围内,设计须考虑与整体风格搭配； 2、考虑馆内视觉识别系统（馆内全部指示牌、功能区吊牌、楼层分布图等）设计。设计色彩要体现学院主色调。 3、每层考虑可供100人以上的24小时供应纯净水和热水机。 4、除四楼小办公室外，每层办公用房室内订制一组储物矮柜。 5、照明设计施工符合国家标准，所有（含5楼)空间课桌面上平均照度≥300（lx）等。 6、对全馆智能化系统和设备（包含但不限于广播及信息发布系统、无线网络系统、安防监控系统、智能配电系统、座位及研修空间预约系统、图书预约系统、门禁系统、FRID自助借还系统），进行定位和综合布线设计(除广播及信息发布系统、智能配电系统外，其他与馆内设备供应单位配合设计)。 7、所有阅览、休闲区空间所需增加的电源插座和信息点位均布线设计到位。 8、除一楼大厅门厅和东边馆员通道门厅西面玻璃墙、厕所、消防、供电房外，所有窗户均设计安装窗帘，窗帘风格与整体设计融合。 9、2-4层藏阅一体书库和馆内过道地面用PVC塑胶地板铺设；2-4层藏阅一体书库与过道，以及4层藏阅一体书库内的自修区和现报过报刊阅览区空间作软隔断。 10、局部改造设计要符合消防安全要求。 |

注：供应商应自行勘察项目现场，响应文件中应提供满足上述设计要求的设计构思（设计总说明）。

2、设计、参照标准

1、本采购项目设计任务书阐述的功能需求

2、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

3、《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008》

4、《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版）

5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

6、《房屋建筑室内装饰装修制图标准》JGJ／T 244-2011

7、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）

8、《建设工程设计文件编制深度规定》

3、设计要求

严禁擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁擅自拆改水、暖、电、通风、消防等配套设施（建筑装饰装修设计必须保证主体结构安全和主要使用功能，当涉及主体及承重结构改动或增加荷载时，必须核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验）。

四、报价要求

本项目报价为固定价格（总价）报价，以投标总价作为定标依据，总价包含完成本项目所发生的一切费用，采购人后期不再增加任何费用，供应商需自行考虑各种风险，谨慎报价。

五、其他要求

1、设计方案：

（1）各层平面布置图、地面材质布置图、天花布置图，主要部位立面图及其它能清晰反映思路及形式的相关图纸（均需提供彩色图纸）；

（2）重要空间效果图（必须清晰地反映出地面、墙壁、天花的造型、色彩、线条、质感），包含并不限于：

▲一层大厅；

▲报告厅；

▲二层藏阅一体书库；

▲二层休闲公共空间；

▲三层藏阅一体书库；

▲三层视听体验区；

（3）设计概算。

2、室内创意设计原则

（1）动线合理、安全舒适、宽敞明亮

（2）个性化、专业化设计装饰风格

（3）色彩标识引导性、视觉舒适性

（4）选材符合节能、环保、安全、经济性

（5）执行国家现行图书馆建筑设计规范

（6）室内交通动线处理、疏密有致，安全疏散逃生通道标识清楚。

（7）公共区域设计要在满足图书馆功能需求前提下尽可能提升整体观感，色彩搭配合理，通过用材和造型来提升空间层次感，设计风格宜温馨舒适，公共活动空间简洁明亮。

3、各空间设计用材参考要求

具体设计使用材料详见下表，主要材料的规格、型号和质量等级指标应符合设计图纸和国家现行规范标准要求。表中所列产品涉及到品牌均为参考设计品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌设计，但投标单位所选用设计产品品牌、质量、档次、性能、规格参数等方面不低于参考品牌。

| 编号 | 材料名称 | 品牌范围 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、板材类 |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃板 | 伟业、莫干山、兔宝宝 | 优等品环保型 |  |
| 3 | 防火面板 | 兔宝宝、木易、焰盾 | 优等品环保型 |  |
| 4 | 水曲柳饰面板 | 兔宝宝、莫干山、大王椰 | 优等品环保型 |  |
| 5 | 木方料 | 兔宝宝、莫干山、大王椰 | 优等品环保型 |  |
| 6 | 实木窗套线 | 兔宝宝、莫干山、大王椰 | 优等品环保型 |  |
| 7 | 纸面石膏板/纸面耐水石膏板 | 可耐福、龙牌、杰科 | 优等品环保型 |  |
| 8 | 木门 | 美心、TATA门业、尚佰木门 | 免漆实木门 |  |
| 9 | 藻钙板 | 格林森特、阳光晶藻、绿藻 | 环保型,防水型 |  |
| 10 | PVC塑胶地板 | LG，保丽，诺宝 | 耐磨等级T级，同质透心无方向性花纹 |  |
| 11 | 烤漆铝板 | 欧佰、泰山、乐斯尔 | 环保型,防水型 |  |
| 12 | 20厚金属超微孔蜂窝吸声板 | 友邦、欧陆、德科 | 环保型,防水型 |  |
| 二、玻璃、镜面、金属类 |  |  |  |  |
| 1 | 烤漆玻璃 | 耀华、福耀、南玻 | 优 等 |  |
| 2 | 钢化玻璃 | 耀华、福耀、南玻 | 优 等 |  |
| 3 | 夹胶双面钢化 | 耀华、福耀、南玻 | 优 等 |  |
| 4 | 透光膜 |  | A级 |  |
| 三、石材、瓷砖、地板、涂料 |  |  |  |  |
| 1 | 大理石 | 康利 宏发、万隆 | 优 等 |  |
| 2 | 花岗岩 | 康利 宏发、万隆 | 优 等 |  |
| 3 | 玻化砖 | 新中源、 冠珠、东鹏 | 优 等 |  |
| 4 | 瓷砖 | 新中源、 冠珠、东鹏 | 优 等 |  |
| 5 | 洁具 | TOTO、惠达、箭牌 | 优 等 |  |
| 6 | 仿大理石陶瓷薄板 | 新中源、 冠珠、东鹏 | 优 等 |  |
| 7 | 埃特板 | 佳美、佳仕奇、埃特尼特 | 优 等 |  |
| 8 | 涂料 | 立邦、多乐士、华润 | 环保、耐擦洗 |  |
| 9 | 真实漆 | 立邦、多乐士、三棵树 | 优 等 |  |
| 四、管材 |  |  |  |  |
| 1 | PVC-U管,PPR管 | 伟星、公元管道、上海龙胜 | 优 等 |  |
| 2 | 水管 | 伟星、日丰、金牛角 | 优 等 |  |
| 五、消防器材 |  |  |  |  |
| 1 | 消防设备及配件 | 金枪鱼、国泰、海盾 | 优 等 |  |
| 2 | 防火门 | 康泰、盼盼、王力、南京飞鹰 | 优 等 |  |
| 六、音响设备 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | RCF、湖山、航天广电 | 优 等 |  |
| 2 | 功放 | RCF、湖山、航天广电 | 优 等 |  |
| 3 | 调音台 | RCF、湖山、航天广电 | 优 等 |  |
| 4 | 话筒 | RCF、湖山、航天广电 | 优 等 |  |
| 5 | 周边设备 | RCF、湖山、航天广电 | 优 等 |  |
| 七、电线电缆及灯具 |  |  |  |  |
| 1 | 电线电缆 | 正泰、远东、德力西 | 优 等 |  |
| 2 | 弱电线 | 一舟、贝思柯、TCL | 优 等 |  |
| 3 | 灯具 | 欧普、雷士、飞利浦 | 灯源LED |  |
| 4 | 开关插座 | TCL、施耐德、西门子 |  |  |
| 八、弱电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 迈普、中兴、华三 |  | 优 等 |
| 2 | 计算机网络系统 | 迈普、中兴、华三 |  | 优 等 |
| 3 | 综合安防系统 | 海康、大华、天地伟业 |  | 优 等 |
| 4 | 公共广播系统 | 讯控、湖山、航天广电 |  | 优 等 |
| 9 | 智能照明系统 | 佳岚、中科超屹、控捷 |  | 节 能 |
| 10 | 信息发布系统 | 宇烁、利亚德、希沃 |  | 优等、节能 |
| 九、智能配电 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱（智能断路器）、箱柜体类设备 | 佳岚、中科超屹、控捷 |  | 优 等、智 能 |
| 十、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 五金配件 | 德国赛福、迪美斯、芜湖海螺型材科技 |  | 优 等 |
| 2 | 灯具 | 飞利浦 HD 炬镭 |  | 优 等 |
| 3 | 龙头 | TOTO、惠达、箭牌 |  | 优 等 |
| 4 | 卫浴 | TOTO、惠达、箭牌 |  | 优 等 |
| 5 | 防水材料 | 禹王、雨虹、秦恒 |  | 优 等 |
| 6 | 防水卷材 | 禹王、雨虹、宇虹 |  | 优 等 |
| 7 | 保温材料 | 符合国家最新保温规范A级标准，符合国家强制防火要求 |  | 优 等 |
| 8 | 窗帘布及配件 |  |  | 优等 |

5、设计补偿费

本项目技术资信得分最高的推选为成交供应商，将给予排名第二及第三的成交候选供应商设计方案补偿费用，分别为3千元及2千元。如出现得分并列的情况，将由现场抽签决定获得设计方案补偿费用的排序。