- 采购需求

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系采购人，否则视同理解和接受，供应商对磋商文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

一、项目概况

本项目未维修学校主教楼的消防控制系统。

- 采购需求

消防设施维修清单

| 名 称 | 备 注 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统维修，线路恢复 | 故障点1105个 |
| 消防水箱和消防泵房控制柜维修 | 配件及线路更换 |
| 消防排烟风机维修 |  |
| 电器火灾检测主机及现场设备维修 |  |
| 气体自动灭火系统维修，药剂充装，钢瓶检测 | 120L：3瓶。控制主机维修 |

- 服务要求

中标单位需免费对招标单位的消防人员进行火灾自动报警系统和气体灭火系统的操作培训。气体灭火系统检测维修前须现场对设备进行火灾发生时气体释放演习。